**飲料水供給施設　基本調査票**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **①基本情報** | | |
| 対象  施設 | 名称  （なければ地域名） |  |
| 所在地 |  |
| 所属する町内会や自治会等 |  |
| 設置年度  （いつ頃できたか） |  |
| 水の用途 | □飲料用のみ　　　　□生活用のみ（飲み水は別）  □飲料用＋生活用　　□営農飲雑用水（農業用水と飲料水＋生活用水）  □（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 管理  組合 | 名称 |  |
| 代表者名 |  |
| 連絡先住所 |  |
| 連絡先TEL |  |
| 連絡先mail |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **②飲料水供給施設の情報**  ※分かる範囲でご記入をお願います  ※不明な部分、回答したくない部分は、空欄のままで構いません  ※選択肢が複数ある場合は、該当するもの全てにチェックをしてください（複数回答可） | | | | | | | | | | |
| 給水状況 | | 人口 | | | | | 世帯  　　　　　　　　 人  ※今後人が増えていく可能性は？　□ある　　□あまりない | | | |
| 給水量 | | | | | □１日　□１月　□１年　あたり　約　　　　　トン  ※水の量  １トン（ｔ）＝１立法メートル（ｍ3）＝1000リットル（L） | | | |
| 水源 | 状況 | 種別 | | | | | □井戸　□河川　□湧水　□沢水　□雨水　□ため池　□（　　　　　） | | | |
| 汲み上げ方式 | | | | | □ポンプで汲み上げ（電力等）　□自然揚水（自然に流れる水を取る）  □（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| 周辺環境 | | | | | □野生動物が現れる　　　　　　　□人が立ち入る  □井戸などに蓋が無い　　　　　　□上流に民家や工場がある  □（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| 水源の水の状況 | 水量 | 問題は？ | | | | | □常に十分あり、問題なし  □季節や天候によって量に変動があるが十分あり、あまり問題なし  □水量が増えていて、困っている  □水量が減っていて、困っている（時々水が不足する）  □常に水が不足している  □（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| 何の影響？ | | | | | □季節（春）　□季節（夏）　　□季節（秋）　　□季節（冬）  □天候（雨）　□天候（晴れ）　□天候（降雪）　□天候（雪解け）  □（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| 水質 | 問題は？ | | | | | □水質は良好で、問題なし  □何かしら、水質に問題がある | | | |
| 問題点 | | | いつ | | □いつも　　　□雨が降った後　　　□農繁期に影響を受ける  □上流からの排水に影響を受ける　　□（　　　　　　　　　　　　） | | | |
| 何が | | □色　□濁り　□臭い　□味　□（　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| 状況は？ | | □たまになので、ほとんど問題なし  □影響を受けてもすぐに回復する  □時々解決せずに困っている  □いつも問題があって困っている | | | |
| 施設の状況 | 浄水施設 | 水をきれいにする装置はあるか | | | | | □浄水施設はない  □沈砂池  □ろ過装置　／□ろ過池　　□ろ過機　　　□（　　　　　　　　　）  □消毒装置　／□塩素消毒　□紫外線消毒　□（　　　　　　　　　）  □（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| 各戸への給水 | 給水タンク | | | | | □有　　　　　　箇所／容量  □無 | | | |
| 給水方法 | | | | | □加圧（ポンプを使って水を各戸に送っている）  □自然流下（水源から順に、自然と流れて水が届く） | | | |
| 水を送る管路 | 管の場所 | | | | | □どこにあるか分かる　　□一部分からない　　□全く分からない | | | |
| 管の長さ | | | | | □大体把握している　　□一部分からない　　□まったく分からない | | | |
| 管の材質 | | | | | □何を使っているか分かる　　□一部分からない　　□全く分からない | | | |
| 材質 | 分かるもの（複数可） | | | | □塩化ビニル管　　□ポリエチレン管　　□鉛管　　□銅管  □ステンレス鋼管　□鉄管　　□管　　□ダクタイル管  □（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| 施設の  管理 | | 施設の点検 | | | | 誰が  点検を  する？ | □すべての施設で、誰も点検をしていない  □水の供給を受けている世帯のうち、特定の人が行う  □水の供給を受けている世帯のうち、交代で行う（当番制）  □外部の人にお金を払って管理してもらっている（管理会社等への委託） | | | |
| 水源 | | | | 頻度 | □この場所は常時点検していない（異常があれば点検を行う）  □毎日　　□週１回　　□月１回　　□３か月ごと　　□６か月ごと  □年１回　　□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| 浄水  施設 | | | | 頻度 | □この場所は常時点検していない（異常があれば点検を行う）  □毎日　　□週１回　　□月１回　　□３か月ごと　　□６か月ごと  □年１回　　□（　　　　　　　）　□浄水施設は無い | | | |
| 給水  タンク | | | | 頻度 | □この場所は常時点検していない（異常があれば点検を行う）  □毎日　　□週１回　　□月１回　　□３か月ごと　　□６か月ごと  □年１回　　□（　　　　　　　）　□給水タンクは無い | | | |
| 施設台帳 | | 施設の図面 | | | | | □有　　　□一部有　　　□無 | | | |
| 仕様や操作方法がわかる書類 | | | | | □有　　　□一部有　　　□無 | | | |
| どんな様式？ | | | | | □紙　　　□電子化（電子ファイルやクラウド化）　□（　　　　　　） | | | |
| 水質検査 | | 検査の実施 | | | | | □検査している（飲み水（浄水））  □検査している（水源の水（原水））  □検査していない | | | |
| 検査の  内容 | | | | 依頼先 | □保健所　　□水道局　　□民間の検査機関（　　　　　　　　　　） | | | |
| 飲み水  (浄水) | 頻度　／□１ヶ月　□３ヶ月　□１年　ごと | | | |
| 項目　／□１０項目　□１１項目　□５１項目　□（　　　　　　　） | | | |
| 水源  (原水) | 頻度　／□１ヶ月　□３ヶ月　□１年　ごと | | | |
| 項目　／□１０項目　□１１項目　□３９項目　□（　　　　　　　） | | | |
| 塩素消毒 | | 塩素消毒の  実施有無 | | | | | □塩素消毒している  □塩素消毒していない | | | |
| 塩素消毒有りの場合 | | 使っている塩素剤 | | | □錠剤　□粉末　□液体  ⇒商品名 | | | |
| 使用量 | | | 日あたり　約　　　　　　　　リットル　・グラム　・個 | | | |
| 塩素注入  場所は？ | | | □水源　　□浄水施設（水をきれいにする場所）　　□給水タンク  □家に水を送る管　　□各宅内　　□（　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| 塩素濃度を測定している？ | | | □塩素濃度を測っている　　□測っていない  　有⇒測定場所　□家の蛇口　□浄水場　□給水タンク　□（　　　）  　　　測定回数　□毎日　　　□月に１回　　□（　　　　　　　　） | | | |
| 使用料金 | | 水道料金を取っているか？ | | | | | □水道料金を取っている  ⇒□使用量制（使った量に応じて）　□定額制（決まった金額）  □水道料金だけではなく、自治会費等に含んでまとめて取っている  □水道料金は取っていない（無料） | | | |
| 運営費 | | 施設運営や維持に係る費用 | | | | | 年間運営費　　約　　　　　　　　　　円  　※電気代や薬品代、水質検査費用、管理委託費用など | | | |
| これまでに困った  こと | | 過去10年くらいで水が止まったことは？ | | | | | □水が止まったことは無い  □水が止まったことが１回～数回あった  □水が止まったことが年に１回くらいあった  □水が止まったことが度々（年に１回以上、複数回）あった | | | |
| 水が止まった  原因 | | | | | □施設の故障などで突然停止⇒（　　　回、　　　　日間くらい）  □施設の修繕などで計画的に停止⇒（　　　回、　　　　日間くらい）  □天候（台風や大雨、雪など）の影響で被害を受け停止  ⇒（　　　回、　　　　日間くらい）  □渇水で、水が取れなくなり停止⇒（　　　回、　　　　日間くらい）  □（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| その時の対応 | | | | | □水は止まったが困らなかった  □給水タンクに残っていた水を使った  □近隣の施設や水道局から水を分けてもらった  □ペットボトルの水を購入した  □（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| これからの課題 | | | | | | | □特に困ることはない  □人が減って、施設を維持していていくことが難しい  □水の量が減ってきていて、水が足りなくなっている  □水源の状況が悪くなり、水源を変更するなど対策をする必要がある  □施設が古くなり、補強などの対策をする必要がある  □施設が古くなり、新しい施設を作る必要がある  □水道料金を取る（もしくは値上げする）必要がある  □他から水をもらう必要がある  □（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| 今後の連絡先 | | | | | | | □上記「１基本情報（管理組合）」のとおり  □上記以外を希望 | | | |
|  | 連絡先 | 氏名 |  |
|  | 住所 |  |
|  | TEL |  |
|  | mail |  |

**ご協力ありがとうございました。不明な点がありましたら（　　　　　　　　）までお電話ください。**